2016年病理科免疫组化室间质评工作注意事项

本轮外部质评的注意事项：

1. 所有参加单位均只有一次检测机会。

2. 质控切片经65℃烤箱60分钟烘干，参加单位收到切片后，使用实验室内部日常操作流程烤片。

3.切片寄回，将由病理质控中心统一编号，不允许粘贴本有单位的标签，否则视为不合格处理。

4. 邮寄切片前，请做好防震包装：切片盒内要有衬料，以固定盒内切片；切片盒外要包裹塑料气泡膜，以便防震。快递包装箱内需用填充材料固定切片盒。

5.此次质控免费，邮寄费用由参控单位自行负责。

