2016年安徽省病理专业质控中心督查内容与要求

评分标准

安徽省卫计委医政处

安徽省病理专业医疗质量控制中心

安徽省病理专业质控中心督查标准

| 内容及完成情况 （共计100分） | 扣分 |
| --- | --- |
| 病理科设置基本条件（10分） 1.1每百张病床病理医师数（>1/100张床） □有□无 1.2每百张病床病理技术人员数（>1/100张床） □有□无 1.3具有专职的收发人员 □有□无 1.4病理科空间应符合工作及安全基本要求（>300M2） □有□无 1.5病理科设备应符合工作基本要求 1.5.1脱水机、包埋机、切片机 □有□无 1.5.2打号机 □有□无 1.5.3全自动HE染色机 □有□无 1.5.4全自动免疫组化染色机 □有□无 1.5.5冰冻切片机或快速处理仪 □有□无 1.5.6远程病理系统 □有□无 2、具有科室内质量及安全管理体系（10分） 2.1有明确分工的科室质量与安全管理体系 □有□无 2.2有危急值报告制度 □有□无 2.3有医疗废物管理制度 □有□无 2.4有危险化学品管理制度 □有□无 2.5有生物安全管理制度 □有□无 2.6有科室质量管理及持续改进方案： □有□无 2.7有保障病理技术人员参加培训学习制度 □有□无 2.8有保障病理医生参加培训学习制度 □有□无 2.9 病理技术人员质控培训考核是否合格 □是□否 2.10病理医师亚专科培训是否合格 □是□否 病理标本的固定、检查和取材（14分） 3.1手术室有专门负责标本固定的人员 □有□无 3.2病理科有专门负责标本固定的人员 □有□无 3.3病理科有负责取材的人员 □是□否 3.4标本与申请单均应有唯一性标识 □是□否 3.5标本检查和取材应按照有关的操作规范进行 3.5.1标本观察文字记录 □有□无 3.5.2取材工作记录单 □有□无 3.5.3组织块的编号应该每块分别编号 □是□否 3.5.4取材后剩余的标本在标本柜中妥善保存至病理报告发出后的1个月 □是□否 3.5.5有剩余病理标本按“医疗废物”处理的规定。 □有□无 3.5.6有剩余病理标本处理记录。 □有□无 3.6有完整的标本交接登记资料 □有□无 3.7空腔标本和大的实质性脏器标本必须及时切开，固定过夜，第二天取材 □是□否 3.8有不合格标本处理制度与程序。 □有□无 3.9 标本经10%中性缓冲福尔马林固定 □有□无 4、病理检查申请单填写情况（5分） 4.1申请单包括：患者姓名、性别、年龄、住院号、送检科室和日期 □是□否 4.2申请单包括：临床病史、其他（检验、影像）检查结果、手术所见及临床诊断 □是□否 4.3申请单包括：取材部位、标本件数 □是□否 4.4申请单包括：既往曾做过病理检查的需注明病理号和病理诊断结果 □是□否 4.5申请单包括：患者有结核、肝炎、HIV等传染病史 □是□否 5、有病理诊断首诊负责制度及具体实施（10分） 5.1有病理诊断首诊负责制及实施方案 □有□无 5.2首诊病理诊断报告书中不得出现“建议外出会诊” □有□无 5.3 有与院外上级医院或行业组织建立固定院外会诊关系（协议书） □有□无 5.4接受院际病理学会诊人员资质（具有高级职称的病理医师） □有□无 5.5 接收会诊方会诊报告符合规范（提供10份近期会诊报告） □有□无 5.6具有为完成首诊负责制设立的远程病理会诊系统并已有效使用 5分 6、病理诊断报告的及时性、准确性及规范性（26分） 6.1病理诊断报告5个工作日内发出（疑难病例和特殊标本除外）。 □是□否 6.2有病理诊断报告2级或三级复核制度 □有□无 6.3常规病理诊断的正确性 10分 6.4现场考核病理诊断的正确性 10分 6.5病理诊断报告的规范性，报告内容与格式至少包括： 6.5.1病理号、患者姓名、性别、年龄、标本取材部位及标本类型 □有□无 6.5.2标本大体描述及镜下描述报告医师签名及报告时间 □有□无 6.5.3有病理诊断报告补充、更改或迟发的管理制度及程序 □有□无 6.5.4 由于某些原因（包括深切片、补取材检测、特殊染色、免疫组织化学染色、脱钙、疑难病例会诊或传染性标本延长固定时间等）延迟取材、制片，或是进行其他相关技术检测，不能如期签发病理学诊断报告书时，需以口头或书面告知有关临床医师或患方，说明迟发病理学诊断报告书的原因 □是□否 7、保证细胞学诊断规范、准确的相关制度（3分） 7.1细胞病理诊断报告（疑难病例和特殊病例除外）2个工作日内发出。 □是□否 7.2筛查人员具有相应资质 □是□否 7.3细胞病理医师应取得亚专科培训证书方可具有复审签字 □是□否 8.常规切片的优良率（5分） 9、术中快速病理（含快速石蜡）诊断的规范、准确（5分） 9.1应按国家关于肿瘤诊治规范化要求开展术中快速病理诊断 □是□否 9.2单件标本冰冻切片制片在15分钟内完成、病理诊断报告30分钟内完成 □是□否 9.3术中快速病理诊断准确率≥90%。 3分 免疫组化开展与否、指标选择及质量考核（4分） 10.1应按肿瘤诊治规范化要求开展免疫组化工作 □是□否 10.2免疫组化指标选择是否合理 □是□否 10.3免疫组化室间质评是否合格 □是□否 10.4是否参加免疫组化室间质控体系（如Ring □是□否 FISH或DISH开展与否、指标选择及质量考核（2分） 11.1应按肿瘤诊治规范化要求开展免疫组化工作 □是□否 11.2 FISH室间质评是否合格 □是□否 PCR分子病理检测（2分） 12.1应按等级医院独立要求开展PCR分子病理检测 □是□否 12.2 PCR分子病理检测室间质评是否合格 □是□否 病理档案管理（3分） 13.1设有专门的病理档案管理室且符合档案管理要求 □是□否 13.2有专门负责档案管理的人员 □是□否 13.3 有档案管理管理的信息化系统 □是□否14.病理科上报信息与本次督查情况一致（1分） □是□否 |  |

扣分标准：每不能完成一项扣一分，以百分制计算，赋值项由专家组评分。

计分：最终得分（所得分*100）                                  督查专家签名：

督查日期：     年  月  日